### Kommentarer till listan

Den här listan utgår från ämnen och tar upp farligt avfall samt annat avfall som kräver speciell uppmärksamhet eller är svårt att klassificera. El-avfall tas upp i en särskild del i slutet. Listan ska vara ett hjälpmedel men den som producerar avfall måste själv ta ansvar för hur det klassificeras.

För material och produkter i bokstavsordning, se bilaga 5 Söklista - Material och produkter från rivning/utbyte.

För hantering av avfall som inte är farligt avfall, se bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista.

Listan visar en mängd exempel men omfattar inte alla typer av farligt avfall som kan uppstå. Se även kapitel 6 i Resurs- och avfallsriktlinjerna.

### Förklaringar

FA = Farligt avfall

Asterisk (*) efter avfallskoden innebär att avfallet är farligt avfall (samma beteckning som i avfallsförordningen).

Kolumnen Hantering, lagkrav: Kolumnen beskriver endast speciella lagkrav att uppmärksamma. I övrigt hänvisas till miljöbalkens, avfallsförordningens och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds krav och övriga lagkrav som beskrivs i bilaga 14 Avfallsregler.

Kolumnen Hantering, branschnorm: Kolumnen är byggsektorns tolkning av lagkrav eller går utöver lagkrav.

”Förbränning i godkänd anläggning” innebär förbränning i anläggning som uppfyller reglerna för avfallsförbränning och har tillstånd att förbränna det aktuella avfallet.

”Godkänd mottagare” resp ”Godkänd förbehandlingsanläggning” betyder mottagare respektive förbehandlingsanläggning som har tillstånd att ta emot den aktuella typen av avfall.

### Farligt avfall inklusive el-avfall

Enligt lagstiftningen ska farligt avfall sorteras ut från annat avfall. Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material (16 § avfallsförordningen). Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter ska sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och lämna det till ett insamlingssystem eller se till att det behandlas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt  (25 § avfallsförordningen).

### Listans avfallskoder

Många slag av avfall är svåra att bedöma och veta hur de ska tas omhand. De avfallskoder som anges i listan är förslag till koder. Den kod som ska anges beror på avfallets ursprung och egenskaper. Listan innehåller ett antal frågetecken för avfallsslag där hanteringen är osäker eller avfallet har två olika koder, där den ena anger att det är farligt avfall. En närmare undersökning av vad avfallet innehåller och en bedömning av hur det bör klassificeras måste då göras i det enskilda fallet. I avfallsförordningen finns bestämmelser om att ett avfall ska anses vara farligt avfall, om koncentrationerna av ämnen med vissa farliga egenskaper överstiger vissa halter. Använd försiktighetsprincipen. Den innebär att om det inte är möjligt eller rimligt att tillräckligt noga undersöka avfallets egenskaper, men det finns anledning att misstänka att det kan vara farligt, så ska avfallet hanteras som farligt avfall.

Vägledning om klassificering av farligt avfall finns på Naturvårdsverkets webbplats och i Avfall Sveriges rapporter från 2004 om klassificering av farligt avfall. Läs även bilaga 14 Avfallsregler.

### Projektanpassning

Listan är tänkt att kunna anpassas till ett aktuellt projekt genom strykningar och kompletteringar för att beskriva hanteringen av farligt avfall i projektet.

| Projektet Funnet vid inventering | Ämne | Exempel på förekomst (material/produkt) | Avfalls-kod | Från rivning/ utbyte | Från produktion | Hantering lagkrav | Hantering branschnorm | Övrigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aerosoler | Sprayburkar | 08 01 11* om färg 08 05 01* om isocyanater (t.ex. fogskum) | X (Kvarlämnat) | X | Farligt gods |  | Brandfarligt. Kan gå till återvinning eller förbränning |
|  | Arsenik | Tryckimpregnerat virke | 17 02 04* | X | X | Kräver inga särskilda skydd/åtgärder vid hantering/sortering | Allt tryckimpregnerat virke hanteras som FA. Sorteras i särskild behållare för transport till godkänd förbränningsanläggning. |  |
|  | Asbest (generellt om asbest) |  | Se respektive produkt |  |  | Asbest definieras i AFS 2006:1. Observera arbetsmiljökraven! Lagkrav vid hantering se AFS 2006:1. Vid risk för frigörande av fibrer skall saneringsområdet ha luftsluss och undertrycksventilation. Asbestmaterial förpackas i slutna och täta behållare vilka skall vara märkta. För yrkesmässig transport av asbestavfall krävs tillstånd. | Hårda skivmaterial och dyl demonteras och paketeras hela om möjligt. Limmer och färger slipas och dammet sugs upp med dammsugare. Grundregeln för lösare asbestprodukter är att de slipas/monteras ned och sugs ut till en sluten container. I andra hand rivs materialet ner och förpackas i säckar. | Deponi Arbetsmiljökraven innebär bl a krav på utbildning, krav på förhindrande av spridning av fibrer. |
|  | Asbest | Akustikplattor, hårda | 17 06 01* | X |  |  | Behandlas hela |  |
|  | Asbest | Branddörrar (isolering) | 17 06 01* | X |  |  | Sanering alternativt kassering av hela dörren. |  |
|  | Asbest | Eternitplattor, -skivor | 17 06 05* | X |  |  | Behandlas hela |  |
|  | Asbest | Färg och fyllmedel | 17 06 05* | X |  |  | Slipning |  |
|  | Asbest | Fönsterbänkar | 17 06 05* | X |  |  | Behandlas hela |  |
|  | Asbest | Gnistskydd i elinstallationer | 16 02 13* | X |  | El-avfall, ska gå till förbehandling | Hela el-produkten behandlas som el-avfall och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. |  |
|  | Asbest | Golvbeläggningar av PVC | 17 06 05* | X |  |  | Utrivning och slipning |  |
|  | Asbest | Isolering med sprutasbest (t.ex. kring stålkonstruktioner) | 17 06 01* | X |  |  | Kassering av hela produkten eller utrivning |  |
|  | Asbest | Isoleringsmaterial t.ex. kring kyl- och värmerör | 17 06 01* | X |  |  | Kassering av hela produkten eller utrivning |  |
|  | Asbest | Kakel- / Klinker- fix och fog | 17 06 05* | X |  |  | Utrivning |  |
|  | Asbest | Kondensisolering | 17 06 01* | X |  |  | Kassering av hela produkten eller utrivning |  |
|  | Asbest | Magnesitmassa som avjämningsmassa i wc, garderober eller andra mindre utrymmen | 17 06 05* | X |  |  | Mekanisk utrivning | Förekom främst under 1910-1930. |
|  | Asbest | Packningar i pannor och rörsystem | 17 06 01* | X |  |  | Borttagning av packning |  |
|  | Asbest | Tjärlim ex i golv | 17 06 05* | X |  |  | Slipning och/eller fräsning |  |
|  | Asbest | Tätningsmassa runt ventilationskanaler av plåt | 17 06 05* | X |  |  | Kassering av hela produkten alt utskärning av asbest t.ex. genom att tejpa över tätningsmassan och klippa eller skära bort med rondell den del av plåten (med marginal) som är kontaminerad med asbest. |  |
|  | Asbest | Ventilationskanaler av eternit eller andra asbesthaltiga produkter | 17 06 05* | X |  |  | Kassering av hela produkten |  |
|  | Basiskt avfall | Kemikalier t.ex. rengöringsmedel, kaustiksoda | 20 01 15* | X | X |  |  |  |
|  | Bekämpningsmedel mot skadedjur | Skadedjursangripet virke kan innehålla bekämpningsmedel | 17 02 04* | X |  | Ska saneras/tas bort före rivning | Det är viktigt att insekter inte sprids vidare vid rivning och avfallshantering. Försök ordna transport som garanterar att skadedjur inte sprids. | Obs, kan vara arbetsmiljöproblem Förbränning i godkänd anläggning |
|  | Bly metalliskt | Bly i elkablar | 17 04 11 | X |  | El-avfall, ska gå till förbehandling | Blykablar sorteras ut på plats och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning | Materialåtervinning |
|  | Bly metalliskt | Blyinfattat glas | 17 04 03 | X |  |  | Blyet samlas ihop på platsen för att lämnas till godkänd mottagare | Materialåtervinning |
|  | Bly metalliskt | Blylegerad mässing och brons | 17 04 01 | X |  |  | Omhändertas separat och lämnas till godkänd mottagare | Materialåtervinning |
|  | Bly metalliskt | Blyplåt som strålskydd | 17 04 03 | X | X |  | Blyet samlas ihop på platsen för att lämnas till godkänd mottagare | Materialåtervinning |
|  | Bly metalliskt | Kabelskärmar och mantlar av bly | 17 04 11 | X |  |  | Sorteras separat för att underlätta materialåtervinning av bly. Blanda ej med andra kablar. Skickas direkt till godkänd mottagare. | Materialåtervinning |
|  | Bly metalliskt | Skarvar i avloppsrör (blydiktning) | 17 04 03 | X |  |  | Lämnas tillsammans med rören till godkänd mottagare. | Materialåtervinning |
|  | Blyföreningar | Blybatterier | 16 06 01* | X | X | Förordning om producentansvar för batterier 2008:834 | Lämnas för transport av entreprenör med tillstånd. | Materialåtervinning |
|  | Blyföreningar | Fogmassor | 17 09 03* | X |  |  | FA |  |
|  | Blyföreningar | Färgskikt (torkade) som kan innehålla bly (blyvitt, mönja etc) | 17 02 01 (trä) 17 04 05 (järn och stål) 12 01 16* (blästrade färgskikt) | X |  | Rester från slipning och blästring av färg med bly samlas in och hanteras som FA. | Trä som målats med färg som innehåller bly kan klassas som farligt avfall och behöver därför bedömas i det enskilda fallet. Stål med färg som innehåller bly hanteras som metall. | Blästeravfall deponeras. Trä förbränns i anläggning som har tillstånd att förbränna målat trä. |
|  | Blyföreningar | Kakel, klinker, takpannor med blyglasyr | 17 01 03 | X |  |  |  | Bör kunna användas som fyllnadsmassor på kontrollerad deponi (?) |
|  | Blyföreningar | PVC-rör (t.ex. avloppsrör) och andra PVC-produkter med blystabilisatorer | 17 02 03 | X |  |  | Se PVC |  |
|  | Blyföreningar | PVC-mattor | 17 02 03 | X |  |  | Se PVC |  |
|  | Bromerade flamskyddsmedel | Cellgummiisolering (svart kylisolering) typ Armaflex. Finns även andra kondensisoleringar med bromerade flamskyddsmedel. | 17 06 03*? 17 06 04? | X |  |  | Två typer Armaflex finns med olika innehåll av flamskyddsmedel: Armaflex isolering vilken är märkt NH (No halogen) innehåller inte brom och klassas inte som farlig avfall. Armaflex märk med AF eller omärkt isolering innehåller brom och klassas som farligt avfall. Om demontering är lätt, separera isoleringen, annars lämnas allt som FA. Vid osäkerhet rekommenderas provtagning. | Förbränning i godkänd anläggning. |
|  | Bromerade flamskyddsmedel | Cellplastisolering (t.ex. vit mjuk isolering runt mjuka kopparrör) | 17 06 03*? 17 06 04? | X | X? |  | Hanteras som FA. | Förbränning i godkänd anläggning. |
|  | Bromerade flamskyddsmedel | PP- eller PE-plast t.ex. i lister, plastdelar till fläktar m.m | 17 02 03*? 17 02 04? | X | X? |  | Hanteras som FA. | Förbränning i godkänd anläggning. |
|  | Bromerade flamskyddsmedel | Textilier | 17 09 03* alt 17 09 04 | X |  |  | Sök uppgifter i varudeklaration och skötselinstruktion för att kunna friklassa. Annars hanteras som FA. Sorteras då i särskild behållare. |  |
|  | CFC, HCFC, HFC | Kyl- och frysenheter CFC, HCFC som köldmedium | 16 02 11* (om kasserad utrustning som innehåller HCFC eller CFC) 14 06 01* (om HCFC eller CFC) | X |  | El-avfall. | Sorteras separat. Hanteras som lösa kollin och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. | Producentansvar för kyl- och frysskåp. |
|  | CFC, HCFC, HFC | Kylanläggningar, luftkonditioneringsaggregat Som köldmedium | 16 02 11* (om kasserad utrustning som innehåller HCFC eller CFC) 14 06 01* (om HCFC eller CFC) | X |  | Köldmediet är FA. Kylsystemet töms på köldmediet och esteroljor av kylserviceföretag med certifierad personal. Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och EU:s f-gasförordning 517/2014 Tömd kylanläggning är el-avfall. | Kylanläggningen töms på köldmediet på plats och lämnas sedan till godkänd förbehandlingsanläggning. Mindre aggregat som kan hanteras hela lämnas i sin helhet till godkänd förbehandlingsanläggning. | Destruktion |
|  | CFC | Cellplastisolering. Finns t.ex. som markskivor, isolering i väggar och flytande golv, kyl- och frysskåp, kylrum. | 17 06 03* | X |  |  | Om osäkerhet betr CFC-innehåll: ta prov för analys eller hantera som CFC. Grundregeln är att lämna materialet för destruktion av CFC i stället för deponering. Deponi ska undvikas! CFC läcker ut till miljön vid deponering. |  |
|  | Halon | Brandsläckningsutrustning som innehåller halon | 16 05 04* | X |  |  | Lämnas till destruktion |  |
|  | Hussvamp | Virke angripet av hussvamp | 17 02 04* | X |  |  | Se till att hussvamp inte sprids vidare i samband med att virket rivs ut. Lämnas till förbränning i godkänd anläggning. | Lokala föreskrifter, olika i olika kommuner. |
|  | Kadmium | Avloppsrör av plast med kadmium | 17 02 04*? | X |  |  | Om kadmiuminnehåll misstänks eller konstateras genom lab-analys: hanteras som FA. |  |
|  | Kadmium | Elkablar med gula, orange och röda nyanser | 17 04 10*? | X |  |  | El-avfall. Sortera separat och lämna till godkänd förbehandlingsanläggning. |  |
|  | Kadmium | Golvbeläggningar av PVC i klara nyanser av gult, orange och rött | 17 02 04*? | X |  |  | Om kadmiuminnehåll misstänks eller konstateras genom lab-analys: hanteras som FA. |  |
|  | Kadmium | Kakel, klinker (och annat glaserat keramiskt material) i klara nyanser av gult, orange och rött. | 17 01 03? 17 01 06*? | X |  |  | Om kadmiuminnehåll misstänks eller konstateras genom lab-analys: demontera och hantera varsamt så att det inte krossas. Hanteras separat. Kontakta den lokala miljömyndigheten angående hur massorna kan placeras. |  |
|  | Kadmium | Nickel-kadmiumbatterier | 16 06 02* | X | X | Förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier | Demontera eventuella batterier i armatur för nödbelysning och back-up för larmanläggningar före rivning. Bilbatterier och öppna nickel-kadmiumbatterier ska förvaras i syrafasta behållare och transporteras av godkänd transportör till godkänd mottagare. |  |
|  | Kemikalier diverse | Kemikalierester: fogmassor, färg, lack, lim, lösningsmedel m.m | 08 01 11* för färg och lösningsmedel. Avfallskod kan variera beroende på ursprung. | X (kvarlämnade) | X | Om förpackningen är märkt med farosymbolen dödskalle (mycket giftigt, T+, giftig, T) eller död fisk (miljöfarlig, N) ska den hanteras som farligt avfall. Även äldre omärkta kemiska produkter som inte kan identifieras ska hanteras som farligt avfall. | Grundregeln är att alla kemikalierester hanteras som FA. Endast rena förpackningar kan lämnas till materialåtervinning. |  |
|  | Kopparföreningar | Impregnerat virke | 17 02 04* | X | X |  | Se ”arsenik”, tryckimpregnerat virke | Förbränning i godkänd anläggning |
|  | Koppar metallisk | Kopparkabel | 17 04 11 | X | X | El-avfall | Kabel utan farliga ämnen sorteras separat och lämnas till godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera el-avfall. | Metallåtervinning |
|  | Koppar metallisk | Kopparrör | 17 04 01 | X | X |  | Sorteras som metall | Metallåtervinning |
|  | Kreosot | Impregnerat virke / slipers | 17 02 04* | X |  |  | Allt tryckimpregnerat virke hanteras som FA. Sorteras i särskild behållare för transport till godkänd förbränningsanläggning | Förbränning i godkänd anläggning |
|  | Krom metallisk | Ytbehandling på metall | 17 04 05 | X | X |  | Sorteras som metall | Metallåtervinning |
|  | Kromföreningar | Impregnerat virke | 17 02 04* | X | X |  | Se ”arsenik”, tryckimpregnerat virke | Förbränning i godkänd anläggning |
|  | Kvicksilver | Avlagringar i avloppsrör och vattenlås. | 17 09 01* | X |  | Sanering är efterbehandlingsåtgärd, kräver anmälan. | Sanering ska utföras av behörigt företag: Omfattning, typ av ledning och dess skick avgör val av saneringsmetod. Högtrycksspolning av ledningarna med uppsamling och rening av spolvatten kan vara lämpligt. |  |
|  | Kvicksilver | Batterier | 16 06 03* Batterier | X |  | Förordning om producentansvar för batterier 2008:834 | Sorteras separat |  |
|  | Kvicksilver | Komponenter i fasta installationer som inte omfattas av producentansvar. | 16 02 13* 16 02 15* farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning | X |  | El-avfall | Sortera om möjligt ut de komponenter som innehåller kvicksilver och var extra försiktig med dessa. Komponenter med kvicksilver som riskerar att gå sönder demonteras och tas omhand separat. Lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. Jfr el-avfall nedan. | Se Naturvårdsverkets rapport 5279, Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter. |
|  | Kvicksilver | Lysrör, kompaktlysrör | 20 01 21* | X |  | El-avfall | Sorteras separat och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. | Producentansvar |
|  | Kvicksilver | Elektriska installationer och instrument | 16 02 13* | X |  | El-avfall | Sorteras separat och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. | Producentansvar |
|  | Kvicksilver | Slam och spolvatten med kvicksilver | 20 01 21* | X |  |  | Ska hanteras av behörigt saneringsföretag. Jfr kvicksilver i avloppsrör ovan. |  |
|  | Mögel | Mögelangripet virke | 17 02 01? | X |  |  | Hanteras så att spridning av mögel förhindras. | OBS, kan vara arbetsmiljöproblem |
|  | Olja, stenkolstjära m.m. | Kablar | 17 04 10* | X |  | El-avfall | Sorteras separat, d.v.s. även skilt från andra kablar, och lämnas till godkänd förbehandlingsanläggning. |  |
|  | Olja | Oljefilter | 16 01 07* | X | X? |  |  |  |
|  | Olja | Oljehaltigt borrslam och annat borravfall | 01 05 06* | X | X? |  |  |  |
|  | Olja | Trasor, absol m.m. förorenat med olja | 15 02 02* | X | X |  |  |  |
|  | Olja | Betong och andra massor förorenade med olja | 17 01 06* alt 17 01 07 | X |  | FA beror på halt av olja. | Om förorening med olja misstänks ska detta utredas och vid behov tas prover för lab-analys. Kontakta den lokala miljömyndigheten ang lämplig hantering. |  |
|  | Olja | Hydraulolja | 13 01 13* | X | X? | Spillolja ska, i den mån som det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt, inte blandas med andra slags spilloljor eller andra typer avfall på ett sätt som försvårar behandlingen (avfallsförordningen) |  |  |
|  | PAH | Asfalt | 17 03 01* alt 17 03 02 | X |  | Beror på halt av farliga ämnen Se även AFS 2000:4 ”Kemiska arbetsmiljörisker” | PAH = polyaromatiska kolväten Tjärasfalt med PAH: Vid halter av PAH16 > 1000 mg/kg TS hanteras som farligt avfall. Kontakta kommunen för samråd angående användning av asfalt med PAH-halter 70-1000 mg/kg (kan bedömas som anmälningspliktigt). Kontakta kommunen för samråd även angående användning av asfalt med PAH-halter mindre än 70 mg/kg. Kan anses olämplig att använda t.ex. som fyllnadsmassor. | Asfalt tillverkad före 1975 kan innehålla PAH. Trafikverkets riktlinjer, se Vägverkets publikation 2004:90, Hantering a tjärhaltiga beläggningar. Stockholm, Göteborg, Malmö har gemensamma riktlinjer: Se SBUF projekt 11 359, www.sbuf.se Riktlinjerna gäller enbart användning i vägkonstruktioner. |
|  | PAH | Bjälklagsfyllning | 17 03 03* eller 17 09 03* om FA annars 17 09 04? | X |  |  | Undersök halt av PAH16 genom analys av PAH-föroreningar. Avfall med PAH-koncentrationer överstigande 1000 mg/kg är FA. Benzpyren i halt över 50 mg/kg är FA. | Hänvisning se ovan. För att friklassa krävs att halterna för båda föroreningarna är lägre än de angivna. |
|  | PAH | Tjärpapp | 17 09 03* Betongen klassas 17 01 06* | X |  |  | Tätskikt på betong bör fräsas bort, blir FA. |  |
|  | PCB | Golvbeläggning typ Acrydur Fogmassor | 17 09 02* | X |  | Se förordningen (2007:19) om PCB m.m. Saneras och hanteras separat. Material med 50 mg PCB per kilo eller mer är FA. Farligt gods om > 50 mg/kg. OBS arbetsmiljökrav vid sanering, flera AFS. | Saneras av företag med särskild kompetens. Vid halter strax under 50 mg/kg, kontakta den lokala miljömyndigheten ang lämplig hantering. | Se vidare avsnitt 6.3 Hantering av vissa typer av avfall från rivning i Resurs- och avfallsriktlinjerna samt www.sanerapcb.nu Se även Rex G m.fl. Spridning av PCB från fogmassor. (Kapitel 7 Litteratur och webbplatser i Resurs- och avfallsriktlinjerna) |
|  | PCB | Isolerrutor, som förseglingsmassa | 17 09 02* | X |  | Se förordningen (2007:19) om PCB m.m. Farligt gods om > 50 mg/kg. OBS arbetsmiljökrav | Demonteras och hanteras hela. | Hänvisning, se PCB ovan. Se även Demontering och hantering av isolerrutor med PCB (Kapitel 7 Litteratur och webbplatser i Resurs- och avfallsriktlinjerna) |
|  | PCB | Kablar med PCB-haltig olja (mer än 2 vikt-ppm PCB) | 17 04 10* | X |  | Se förordningen (2007:19) om PCB m.m. Sorteras och hanteras åtskilt från andra kablar. |  |  |
|  | PCB | Kondensatorer | 17 09 02* Lös kondensator: 16 02 09* | X |  | Se förordningen (2007:19) om PCB m.m. El-avfall. Farligt gods om > 50 mg/kg. Om läckande kondensatorer: även arbetsmiljökrav! | Lysrörsarmaturer ska oavsett typ av kondensator skickas till godkänd mottagare av elektriskt avfall för förbehandling inkl kondensator. Kondensatorer ska inte demonteras! | Hänvisning, se PCB ovan. |
|  | PCB | Betong m.m. med PCB som förorening | 17 01 01 (betong), 17 01 02 (tegel) alt 17 09 02* | X |  | Se förordningen (2007:19) om PCB m.m. Om den förorenade betongen är FA beror på halt av PCB. Material med 50 mg PCB per kilo eller mer är FA. Farligt gods om > 50 mg/kg. | Om förorening med farligt avfall misstänks ska detta utredas och vid behov prover tas för lab-analys. Vid halter strax under 50 mg/kg, kontakta den lokala miljömyndigheten ang lämplig hantering. Saneras av företag med särskild kompetens. | Hänvisning, se PCB ovan. |
|  | Pentaklorfenol (PCP) | Trä | 17 02 04* | X |  |  | Var uppmärksam på tidpunkten när trä byggts in i hus, så att inte pentaklorfenolbehandlat virke av misstag klassas som rent! Trä som misstänks eller konstaterats innehålla pentaklorfenol är FA och lämnas till förbränning i godkänd anläggning. | Se Bilaga 5 Söklista, ”Impregnerat virke” om årtal. |
|  | PVC | Plastmattor, rör, lister m.m. | 17 02 03 kan vara 17 02 04*? | X | X |  | Undersök möjligheter till återvinning av PVC-rör. Även sådana med blyinnehåll kan tas emot för återvinning. Kontakta Plast- och kemiföretagen ang ev återvinning av plastmattor. Annars lämnas avfallet till förbränning i godkänd anläggning. Deponi i sista hand, om dispens ges. | PVC med kadmium, se kadmium. Se vidare avsnitt 6.3 Hantering av vissa typer av avfall från rivning i Resurs- och avfallsriktlinjerna. |
|  | Radioaktiva ämnen | Brandvarnare | 16 02 13* | X |  | El-avfall. Strålsäkerhetsmyndig-hetens föreskrifter om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne, SSMFS 2008:47. | Brandvarnare ska hanteras hela och inte skadas. Lämnas till en godkänd förbehandlingsanläggning för el-avfall. Kontakta El-Kretsen för uppgifter om insamling. |  |
|  | Radioaktiva ämnen | Rökdetektorer m.m. | - | X |  | För radioaktivt avfall gäller annan lagstiftning, avfallet har ej avfallskod. Rökdetektorer som kasserats är radioaktivt avfall och skall därför omhändertas enligt 13 § strålskyddslagen (SFS 1988:220). | Se märkningen om det är rök- eller värmedetektor. Ska ej lämnas till kommunens återvinningscentral. Returneras till producenten. Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten för aktuell information. |  |
|  | Radon | Blå lättbetong | 17 01 07 | X |  |  | Krossning. | Kan läggas som fyllning på platser som inte ska bebyggas eller som fyllnadsmassor på deponi |
|  | Skadedjur | Skadedjursangripet virke | 17 02 01 | X |  |  | Skadedjursangripet virke som inte innehåller bekämpningsmedel behöver inte klassas som farligt avfall, men bör ändå tas bort innan övrig rivning påbörjas. Se till att skadedjur inte sprids i samband med utrivning av virket. Försök ordna transport som garanterar att skadedjur inte sprids. | Förbränning |
|  | Tjära | Takpapp | 17 03 02 17 03 03* | X |  |  | Tjärpapp innehållande stenkolstjära klassas som farligt avfall |  |
|  | Tjära | Tätskikt i våtrum | 17 03 02 17 03 03*? | X |  |  | Om innehåll av stenkolstjära: klassas som farligt avfall |  |
|  | Kan innehålla t.ex. asbest, bly, CFC, HCFC, kvicksilver, olja, stenkolstjära | El-avfall, generellt |  | X | X | Generellt: SFS 2014:1075 om producentansvar för elutrustning, förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, samt NFS 2005:10 om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. | Allt el-avfall betraktas som FA tills man kunnat visa annat. Sorteras i egna fraktioner enligt nedan eller enligt avfallsentreprenören och lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall eller godkänd förbehandlingsanläggning för el-avfall. Hantera avfallet varsamt och undvik skador som kan göra att farliga ämnen läcker ut och försvårar vidare behandling av avfallet. |  |
|  |  | El-avfall: Produkter som omfattas av producentansvar: Armaturer, elektriska handverktyg, IT-utrustning, kontorsapparater, kyl- och frysenheter och andra vitvaror, telekommunikationsutrustning m.m. | 20 01 21* om kvicksilver, 20 01 23* om (CFC) klorfluorkarboner, 20 01 35* om andra farliga komponenter | X | X | Produkter som omfattas av producentansvar: tele/IT m.m. Vissa tolkningssvårigheter finns. Innehavaren av el-avfall ska lämna det till ett insamlingssystem som en kommun, producent eller annan tillhandahåller för ändamålet (avfallsförordningen). De produkter som omfattas av producentansvar lämnas enligt producentens anvisningar, se även www.el-kretsen.se. | Hantera vitvaror som lösa kollin, annat placeras i burar (t.ex. småapparater) eller mindre kärl. Ljuskällor demonteras ur armaturer, i övrigt demonteras inga komponenter. Ljuskällor sorteras lämpligen som lysrör, kompaktlysrör, kvicksilver- och natriumlampor samt glödlampor. Neonrör bör sitta kvar i armaturen. Beträffande hantering av CFC se CFC i listan ovan. | Av bilaga 1 i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning framgår det för vilka produkter producentansvar gäller. Beträffande producentansvar, se även www.elkretsen.se. |
|  |  | El-avfall: Fasta installationer och maskiner som inte omfattas av producentansvar: T.ex. tryckvakter, flödesmätare, reläer och kontaktorer, manometrar, el- och elektronikcentraler, motorer, apparater innehållande CFC m.m. | 16 02 09* – 16 02 13* | X |  |  | Hanteras varsamt, det yttre höljet får ej skadas. Sortera om möjligt ut de produkter som innehåller kvicksilver och var extra försiktig med dessa. Komponenter med kvicksilver som riskerar att gå sönder demonteras och tas omhand separat. Beträffande hantering av CFC se CFC i listan ovan. |  |
|  |  | El-avfall: Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen: Kabel i mark, metallomspunnen kabel som servis in i hus | 17 04 10* | X |  |  | Farligt avfall. Sorteras skilt från andra kablar. |  |
|  |  | El-avfall: Kabel i övrigt: Vanlig installations- och anslutningskabel | 17 04 11 | X | X | El-avfall | Kabel utan farliga ämnen sorteras separat och skickas till godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera el-avfall. |  |